СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НОВОДЕРЕВЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

________ 2012 г.		               с Новая Деревня		                                     №

О муниципальной целевой программе «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Новодеревенского  сельсовета Кочубеевского  района Ставропольского края на 2013 – 2025 годы»

В целях обеспечения потребителей к 2025 году коммунальными ресурсами нормативного качества при доступной стоимости и обеспечении надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Новодеревенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», руководствуясь статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  статьей 7 Устава муниципального образования Новодеревенского сельсовета, Совет депутатов муниципального образования Новодеревенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края,

РЕШИЛ:

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Новодеревенского  сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2013 – 2025 годы».

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по бюджету, экономической политике, налогам, аграрным вопросам, земле, природопользованию.

3. Официально опубликовать настоящее решение в печатном издании муниципального образования Новодеревенского сельсовета «Вестник Новодеревенского сельсовета» и разместить на официальном сайте муниципального образования Новодеревенского сельсовета (www/novoderevnya.ru).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования

Глава муниципального

образования

Новодеревенского сельсовета					                       Л.В.Елфинова

Приложение №1

к решению Совета депутатов

муниципального образования

Новодеревенского сельсовета

Кочубеевского района

Ставропольского края

от 2012 года №

РАЗДЕЛ 1.

Паспорт

Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования НОВОДЕРЕВЕНСКого сельсовета Кочубеевского  района Ставропольского края

на 2013 – 2025 годы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Новодеревенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2013 – 2025 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительный кодекс Российской Федерации |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация муниципального образования Новодеревенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края |
| Основные разработчики Программы | Администрация муниципального образования Новодеревенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края. Организации коммунального комплекса. Администрация муниципального образования Новодеревенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края Ставропольского края. ООО «АКФИ» |
| Цель Программы | Обеспечение потребителей к 2025 году коммунальными ресурсами нормативного качества при доступной стоимости и обеспечении надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры |
| Задачи Программы | Обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет масштабной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры. Обеспечение доступности для населения стоимости коммунальных услуг |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели | Важнейшие целевые показатели коммунальной инфраструктуры: - критерии доступности для населения коммунальных услуг; - показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки; - величины новых нагрузок присоединяемых в перспективе; - показатели воздействия на окружающую среду |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации программы - 2025год. Выполнение Программы осуществляется в 3 этапа: первый этап – с 2011 года по 2015 год; второй этап – с 2016 года по 2020 год; третий этап – с 2021 года по 2025 год |
| Объёмы и источники финансирования | Общий прогнозируемый объем финансирования Программы составит - 29,193 млн. руб. в ценах 2010 года. Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней, тарифы, плата за подключение, инвестиции. Возврат средств финансирования мероприятий Программы производится либо путем передачи на баланс муниципального образования построенных (реконструированных) объектов коммунальной инфраструктуры, либо в иной форме в объемах и в сроки, устанавливаемые договорами о реализации инвестиционных программ с организациями коммунального комплекса. Право собственности на построенные (реконструированные) объекты коммунальной инфраструктуры за счет бюджетных средств, а также за счет привлечения средств потребителей услуг предприятий коммунального комплекса путем установления для них надбавок к тарифам на услуги и тарифа на подключение к коммунальным сетям, реализуется на основании норм действующего законодательства РФ в сфере инвестиционной деятельности (капитальные вложения) на срочной и возвратной основе |

РАЗДЕЛ 2.

ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ  ИНФРАСТРУКТУРЫ

Характеристика специализированных предприятий, занятых предоставлением коммунальных услуг. Поставщиком электроэнергии является ОАО «Ставропольэнергосбыт». Поставщиком газа является Филиал общества с ограниченной ответственностью «Газпром Межрегионгаз Ставрополь» в Кочубеевском районе.

Краткий анализ состояния установки приборов учета и энерго-ресурсосбережения у потребителей. В целях повышения эффективности использования топливно - энергетических ресурсов на территории муниципального образования Новодеревенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края принята муниципальная целевая «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории  муниципального образования Новодеревенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края  на 2012-2013 годы».

Ожидаемый результат реализации муниципальной целевой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Новодеревенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2012-2013 годы»:

6. Снижение затрат на оплату за потребленные энергетические ресурсы;

7. Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов; снижение затрат на оплату за потребленные энергетические ресурсы;

8. Снижение потребления электроэнергии до 20 % на модернизированных объектах;

9. Повышение эффективности энергопотребления путем внедрения современных технологий и оборудования; снижение потребления электроэнергии в системах уличного освещения;

10. Повышение эффективности  энергопотребления  путем внедрения современных       энергосберегающих технологий и оборудования; снижение потребления электроэнергии  на модернизированных объектах;

11. Повышение эффективности  энергопотребления  путем внедрения современных технологий и оборудования; снижение потребления электроэнергии в системах уличного освещения.

РАЗДЕЛ 3.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Настоящая программа разработана на основе прогноза развития Новодеревенского сельсовета  Кочубеевского района Ставропольского края, представленного отделом экономики администрации села и  в соответствии с пунктом 1 статьи 11 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06 мая 2011 года № 204 «Методические рекомендации по разработке программ комплексного развития  систем коммунальной инфракструктуры» муниципальных образований».

Программа комплексного развития систем  коммунальной инфраструктуры муниципального образования  Новодеревенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на  2011 – 2025 годы (далее - Программа) разработана в соответствии с документами территориального планирования. Перспективный период, на который разработана Программа, приближен к периоду, на который разработаны документы территориального планирования.

Срок реализации программы – 2025 год. Выполнение Программы осуществляется в 3 этапа:

первый этап – с 2011 года по 2015 год;

второй этап  – с 2016 года по 2020 год;

третий этап  – с 2021 года по 2025 год.

Муниципальное образование Новодеревенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края граничит с северо-востока с муниципальным образованием Ивановского сельсовета, граничит с муниципальным образованием г. Невинномысска на восток, пересекая реку Большой Зеленчук, по правому берегу реки Кубань граничит с муниципальным образованием Усть-Невинского сельсовета, на западе граничит со станицей Беломечетской и Карачаево-Черкесской Республикой.

Климат формируется под воздействием комплекса физико-географических условий, наиболее важные из которых радиационный режим, циркуляция атмосферы и рельефа. В любом месяце периода апрель-сентябрь отмечается выпадение осадков в виде града. Максимальное количество дней с выпадением града достигает 6 дней в году.

Территория муниципального образования Новодеревенского сельсовета Кочубеевского района составляет 8757 га, в составе муниципального образования 10 населенных пунктов, в том числе 1 село, 8 хуторов, 1 поселок.

Административным центром муниципального образования Новодеревенского сельсовета является село Новая Деревня.

На территории муниципального образования Новодеревенского сельсовета расположено 12  спортивных сооружений, из них 9 плоскостных спортивные сооружения и 3 спортивных зала (2 из них в МОУ СОШ № 13 (х. Дегтяревский) и МОУ СОШ № 20 (с. Новая Деревня).

Число дневных общеобразовательных учреждений на начало учебного года, всего 2 школы: (МОУ СОШ № 20 с. Новая Деревня) и филиал Усть-Невинской школы  МОУ СОШ № 13 х. Дегтяревский.

На территории муниципального образования Новодеревенского сельсовета находится 1 амбулатория (с. Новая Деревня), 4 фельдшерско-акушерских пункта (х. Дегтяревский, х. Новозеленчукский, х. Прогресс, х. Харьковский).

Число учреждений культурно-досугового типа – 1 (Муниципальное казенное учреждение культуры Новодеревенского сельсовета «Культурно-досуговое объединение»), которое включает в свой состав 5 филиалов – сельские Дома культуры (х. Дегтяревский, х. Новозеленчукский, х. Прогресс, х. Харьковский, с. Новая Деревня).

Система дошкольного образования  представлена двумя группами ДОУ (мест в них - детей - 46).

Медицинское обслуживание населения муниципального образования осуществляют: Новодеревенская врачебная амбулатория, Харьковский, Новозеленчукский, Дегтярёвский и Прогресский фельдшерско-акушерские пункты.

Перспективные показатели развития муниципального образования Новодеревенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края

Таблица № 1

|  | Отчетный период | Период 1 |  |  |  |  | Период 2 | Период 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 г. | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014 г. | 2015г. | 2016- 2020 гг. | 2021-2025 гг. |
| Численность населения, в том числе основные демографические показатели (рождаемость, смертность, миграция, чел.) | 6078 | 6131 | 6184 | 6238 | 6291 | 6344 | 6397 | 6451 |
| смертность тыс. чел, | 12,2 | 12,1 | 12,0 | 11,9 | 11,8 | 11,7 | 11,6 | 11,5 |
| миграция, тыс. чел. | 0,071 | 0,070 | 0,069 | 0,068 | 0,067 | 0,066 | 0,065 | 0,064 |
| Ожидаемая продолжительность жизни, лет | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 |
| Суммарный коэффициент рождаемости число родившихся на1000 человек населения,% | 4,6 | 4,7 | 4,8 | 4,9 | 5,0 | 5,1 | 5,2 | 5,3 |
| Доходы населения, руб./чел. в месяц | 7000 | 7528 | 7730 | 7777 | 7962 | 8037 | 8114 | 8191 |
| Площадь жилищного фонда, тыс. м2, в т.ч. многоквартирные жилые здания, в т.ч. ввод, снос, комплексный капитальный ремонт, тыс. м2 | 172,4 | 186,2 | 191,8 | 193,7 | 197,6 | 199,5 | 201,5 | 203,6 |
| в т.ч. многоквартирные жилые здания, | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в т.ч. ввод, | 1,39 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| снос | - | - | - | - | - | - | - | - |

Размер  общей площади жилья, приходящийся на 1 жителя Новодеревенского сельсовета  Кочубеевского района Ставропольского края, м3

Таблица № 2

| Размеробщейплощадижильяприходящийсянажителям | Отчетный период | Период 1 |  |  |  |  | Период 2 | Период 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016-2020гг. | 2021-2025гг. |
| Площадь жилищного фонда, тыс. м2, в т.ч. | 172,4 | 186,2 | 191,8 | 193,7 | 197,6 | 199,5 | 201,5 | 203,6 |
| Численность населения, в том числе основные демографические показатели (рождаемость, смертность, миграция, чел.) | 6078 | 6131 | 6184 | 6238 | 6291 | 6344 | 6397 | 6451 |
| Размер общей площади жилья, приходящийся на 1 жителя, м3 | 28,4 | 30,4 | 31,0 | 31,1 | 31,4 | 31,5 | 31,5 | 31,6 |

Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума

Таблица № 3

|  | Отчетный период | Период 1 |  |  |  |  | Период 2 | Период 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016- 202 гг. | 2021-2025 гг. |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, % | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 |

Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения

Таблица №4

|  | Отчетный период | Период 1 |  |  |  |  | Период 2 | Период 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016- 2020 гг. | 2021-2025 гг. |
| Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения, % | 5,40 | 5,45 | 5,49 | 5,54 | 5,59 | 5,64 | 5,68 | 5,73 |

Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги к периоду, на который разработаны документы территориального планирования

Таблица № 5

|  | Отчетный период | Период 1 |  |  |  |  | Период 2 | Период 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 г. | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016- 2020 гг. | 2021-2025 гг. |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги,% | 96,5 | 96,5 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |

РАЗДЕЛ 4.

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ  КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

4.1.Критерии доступности для населения коммунальных услуг:

4.1.1.Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи

Таблица № 6

|  | Отчетный период | Период 1 |  |  |  |  | Период 2 | Период 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 г. | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016- 2020гг. | 2021-2025гг. |
| Среднемесячный доход, рублей | 24500 | 24713 | 24928 | 25143 | 25358 | 25573 | 25788 | 26004 |
| Среднемесячный платеж населения за коммунальные услуги рублей. | 2235,0 | 2458,5 | 2704,3 | 2974,7 | 3272,2 | 3534,0 | 3746,0 | 3970,8 |
| Доля расходов на коммунальные услуги,% | 9,12 | 7,51 | 8,18 | 8,91 | 9,62 | 10,19 | 10,60 | 11,03 |

4.1.2.Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума

Таблица № 7

|  | Отчетный период | Период 1 |  |  |  |  | Период 2 | Период 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010год | 2011г | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | 2016- 2020гг | 2021-2025гг |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, % | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 |

4.1.3.Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения

Таблица  №  8

| Наименованиепоказателя | Отчетный период | Период 1 |  |  |  |  | Период 2 | Период 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 г. | 2011г. | 2012 г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016- 2020 гг. | 2021-2025 гг. |
| Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения,% | 5,40 | 5,45 | 5,49 | 5,54 | 5,59 | 5,64 | 5,68 | 5,73 |

4.1.4.Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги

Таблица № 9

|  | Отчетный период | Период 1 |  |  |  |  | Период 2 | Период 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 г. | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016- 2020гг. | 2021-2025гг. |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги,% | 96,5 | 96,5 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |

4.2.Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки

Прогноз потребности в каждом из коммунальных ресурсов разработан с учетом строительства новых объектов с современными стандартами эффективности и сноса старых объектов. Прогноз осуществлен в показателях годового расхода коммунальных ресурсов в соответствии с  разделом «Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы» обосновывающих материалов.

4.2.1.Прогноз потребности в коммунальных ресурсах

Таблица № 10

| Наименованиепоказателей | Нормативы | Отчет-ный период | Период 1 |  |  |  |  | Период 2 | Период 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016-2020гг. | 2021-2025гг. |
| Численность населения в т.ч. |  | 6078 | 6131 | 6184 | 6238 | 6291 | 6344 | 6397 | 6451 |
| Отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) от котельной, т. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| б) газовое, т. м3 | 15 | 547,0 | 551,8 | 556,6 | 561,4 | 566,2 | 571,0 | 575,7 | 580,6 |
| б) водогрейная колонка (природ. газ), т. м3 | 15 | 1094,04 | 1104 | 1113,1 | 1122,8 | 1132,4 | 1132,4 | 1151,5 | 15 |
| Водоснабжение, т.м3. | 7 | 510,6 | 515,0 | 519,5 | 524,0 | 528,4 | 532,9 | 537,3 | 7 |
| Электроэнергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| авдомахсгазовымиплитами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.3.2.Численность населения, получающего коммунальные услуги

Таблица № 11

| Наименованиепоказателя | Отчетный период | Период 1 |  |  |  |  | Период 2 | Период 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 г. | 2011г. | 2012 г. | 2013г. | 2014г. | 2015 г. | 2016- 2020 г.г. | 2021-2025 г.г. |
| Численность населения, получающего коммунальные услуги, % В.т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электроснабжения кВт. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Газа, м3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

4.4.Показатели воздействия на окружающую среду.

4.4.1.Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям

Таблица № 12

| Наименованиепоказателя | Отчетный период | Период 1 |  |  |  |  | Период 2 | Период 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 г. | 2011г. | 2012 г. | 2013г. | 2014 г. | 2015г. | 2016- 2020 г.г. | 2021-2025 г.г. |
| Наличие контроля качества товаров и услуг,% | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

4.4.2.Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед./км.

Таблица  № 13

| Наименованиепоказателя | Отчетный период | Период 1 |  |  |  |  | Период 2 | Период 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010г. | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016- 2020 г.г. | 2021-2025 г.г. |
| Отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей ед./км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4.4.3. Наличие контроля качества товаров и услуг

Таблица № 14

| Наименованиепоказателя | Отчетный период | Период 1 |  |  |  |  | Период 2 | Период 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 г. | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016- 2020 гг. | 2021-2025 гг. |
| Наличие контроля качества товаров и услуг | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

4.4.4.Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров (услуг), часов

Таблица № 15

| Наименованиепоказателя | Отчетный период | Период 1 |  |  |  |  | Период 2 | Период 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010г. | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016- 2020 гг. | 2021-2025 гг. |
| Перебои в снабжении потребителей, час./чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

РАЗДЕЛ 5.

ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ  ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Программа инвестиционных проектов в водоснабжение

Таблица № 16

| Наименование | Отчетный период | Период 1в т.ч. по годам, млн. руб. |  |  |  |  | Период 2 | Период 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010г. | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016-2020гг. | 2021-2025гг. |
| Строительство водопровода хут. Воротниковский 3,0 км. | 4,488 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство водопровода хут. Новозеленчукский |  | 1,05 | 5,25 |  |  |  |  |  |
| с. Новая Деревня с населением 6288 человека мероприятия по улучшению водоснабжения на существующих разводящих сетях протяженностью 4,1 км; |  |  |  | 7,46 |  |  |  |  |
| Всего: | 4,488 | 1,05 | 5,25 | 7,46 |  |  |  |  |

Программа инвестиционных проектов в газоснабжении.

Таблица № 17

| Наименование | Отчетный период | Период 1в т.ч. по годам, млн. руб |  |  |  |  | Период 2 | Период 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010г. | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016-2020гг. | 2021-2025гг. |
| Новодеревенский с/с строительство разводящих сетей газоснабжения х. Воротниковский, протяженностью 3,5 км |  | 9,8 |  |  |  |  |  |  |
| Замена СКЗ ул. Мира 73 |  |  | 0,26 |  |  |  |  |  |
| Замена СКЗ ул. Водопроводная |  |  |  | 0,18 |  |  |  |  |
| Замена СКЗ ул. Набережная |  |  |  |  | 0,265 |  |  |  |
| Замена СКЗ ул. Садовая-пер. Садовый |  |  |  | 0,31 |  |  |  |  |
| Итого: |  | 9,8 | 0,26 | 0,49 | 0,265 |  |  |  |

Программа инвестиционных проектов в электроснабжении

Таблица № 18

| Наименование | Отчетный период | Период 1в т.ч. по годам, млн. руб |  |  |  |  | Период 2 | Период 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010г. | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016-2020гг. | 2021-2025гг. |
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-1,2,3 от ТП-4/187 в с. Новая Деревня |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  |
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-1,2,3 от ТП-5/195 в х. Прогрес |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  |

РАЗДЕЛ 6.

ИСТОЧНИКИ  ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Источники инвестиций для реализации мероприятий программы инвестиционных проектов в водоснабжение

Таблица № 19

| Общая потребность в финансировании инвестиционной программы | Отчетный период | Период 1в т.ч. по годам, млн. руб. |  |  |  |  | Период 2 | Период 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010г. | 2011г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016- 2020гг. | 2021- 2025гг. |
| Собственные средства, вт. ч | - |  |  |  |  |  |  |  |
| из амортизационных отчислений | - |  |  |  |  |  |  |  |
| из прибыли |  | - | - | - | - | - | - | - |
| из надбавки | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из платы за подключение (присоединение) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кредитные средства (указать %% ставку) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Бюджетные средства, в т.ч. | 4,488 | 1,05 | 5,25 | 7,46 |  |  |  |  |
| Федерального бюджета | - |  |  | 7,46 |  |  |  |  |
| Бюджета субъекта федерации | 4,264 | 0,997 | 4,987 |  |  |  |  |  |
| Бюджета муниципального образования | 0,224 | 0,053 | 0,263 |  |  |  |  |  |

Источники инвестиций для реализации мероприятий программы инвестиционных проектов в газоснабжении

Таблица № 20

| Общая потребность в финансировании инвестиционной программы | Отчетный период | Период 1в т.ч. по годам, млн. руб. |  |  |  |  | Период 2 | Период 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 г | 2011г | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | 2016- 2020гг | 2021- 2025гг |
| Собственные средства, в т.ч.: | - |  | 0,26 | 0,49 | 0,265 |  | - | - |
| из амортизационных отчислений | - |  | 0,26 | 0,49 | 0,265 |  | - | - |
| из прибыли |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из надбавки | - |  |  |  |  |  | - | - |
| из платы за подключение (присоединение) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кредитные средства (указать %% ставку) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Бюджетные средства, в т.ч. | - | 9,8 | - | - | - | - | - | - |
| Федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Бюджета субъекта федерации | - | 9,4 | - | - | - | - | - | - |
| Бюджета муниципального образования | - | 0,4 | - | - | - | - | - | - |

Источники инвестиций для реализации мероприятий программы инвестиционных проектов в электроснабжении

Таблица № 21

| Общая потребность в финансировании инвестиционной программы | Отчетный период | Период 1в т.ч. по годам, млн. руб. |  |  |  |  | Период 2 | Период 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 г | 2011г | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | 2016- 2020гг | 2021- 2025гг |
| Собственные средства, в т.ч.: | - |  |  | 0,6 |  |  |  |  |
| из амортизационных отчислений | - |  |  | 0,6 |  |  |  |  |
| из прибыли |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из надбавки | - |  |  |  |  |  |  |  |
| из платы за подключение (присоединение) | - | - |  |  |  |  |  |  |
| Кредитные средства (указать %% ставку) | - | - |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные средства, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федерального бюджета | - | - |  |  |  |  |  |  |
| Бюджета субъекта федерации | - | - |  |  |  |  |  |  |
| Бюджета муниципального образования | - |  |  |  |  |  |  |  |

Тарифы, надбавки, плата за подключение                                 											                                                                                                                                                                                                                                                                                  Таблица № 22

| Наименование | Отчетный период | Период 1 |  |  |  |  | Период 2 | Период 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010г | 2011г | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | 2016-2020гг | 2021-2025гг |
| Природный газ Руб/м3 | 2,70 с 1 апреля – 3,10 | 3,25 с 1 апреля 3,56 | 3,92 | 4,31 | 4,74 | 5,21 | 5,73 | 6,31 |
| Электрическая энергия, Руб./кВт. час городская | 2,56 | 2,82 | 3,10 | 3,41 | 3,75 | 4,13 | 4,54 | 5,00 |
| местность/сельская) | 1,79 | 1,97 | 2,17 | 2,38 | 2,62 | 2,88 | 3,17 | 3,49 |

РАЗДЕЛ 7.

УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

Контроль за исполнением Программы осуществляет заместитель главы администрации Новодеревенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края.

План-график работ по реализации Программы.

Таблица №23

| Мероприятия | Ответственный | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- |
| Разработка технических заданий для организаций в целях реализации Программы | Заместитель главы администрации Новодеревенский сельсовет Кочубеевского района Ставропольского края. | 2013-2025гг |
| После утверждения тарифов – корректировка Программы и технических заданий | Заместитель главы администрации Новодеревенский сельсовет Кочубеевского района Ставропольского края. | 2013-2025гг |
| Подготовка проведения конкурса на реализацию проектов, предназначенных для сторонних инвесторов. | Заместитель главы администрации Новодеревенский сельсовет Кочубеевского района Ставропольского края. | 2013-2025гг |

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

РАЗДЕЛ 1.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ

Характеристика муниципального образования

Муниципальное образование Новодеревенский сельсовет Кочубеевского района Ставропольского края граничит с северо- востока с муниципальным образованием Ивановского сельсовета, граничит с муниципальным образованием г. Невинномысска на восток, пересекая реку Большой Зеленчук, по правому берегу реки Кубань граничит с муниципальным образованием Усть-Невинского сельсовета, на западе граничит со станицей Беломечетской и Карачаево-Черкесской республикой.

Климат формируется под воздействием комплекса физико-географических условий, наиболее важные из которых радиационный режим, циркуляция атмосферы и рельефа. В любом месяце периода апрель-сентябрь отмечается выпадение осадков в виде града. Максимальное количество дней с выпадением града достигает 6 дней в году.

Территория муниципального образования Новодеревенского сельсовета Кочубеевского района составляет 8757 га, в составе муниципального образования 10 населенных пунктов, в том числе 1 село, 8 хуторов, 1 поселок.

Административным центром муниципального образования  Новодеревенского сельсовета является село Новая Деревня. На территории муниципального образования Новодеревенского сельсовета расположено 12  спортивных сооружений, из них 9 плоскостных спортивные сооружения и 3 спортивных зала (2 из них в МОУ СОШ №13 (х. Дегтяревский) и МОУ СОШ №20 (с. Новая Деревня). Число дневных общеобразовательных учреждений на начало учебного года, всего 2 школы: (МОУ СОШ №20 с. Новая Деревня) и филиал Усть-Невинской школы  МОУ СОШ №13 х. Дегтяревский.

На территории муниципального образования Новодеревенского сельсовета находится 1 амбулатория (с. Новая Деревня), 4 фельдшерско-акушерских пункта (х. Дегтяревский, х. Новозеленчукский, х. Прогресс, х. Харьковский).

Число учреждений культурно-досугового типа – 1 (Муниципальное казенное учреждение культуры Новодеревенского сельсовета «Культурно-досуговое объединение»), которое включает в свой состав 5 филиалов – сельские Дома культуры (х. Дегтяревский, х. Новозеленчукский, х. Прогресс, х. Харьковский, с. Новая Деревня).

Система дошкольного образования  представлена двумя группами ДОУ (мест в них -детей - 46).

Медицинское обслуживание населения муниципального образования осуществляют: Новодеревенская врачебная амбулатория, Харьковский, Новозеленчукский, Дегтярёвский и Прогресский фельдшерско-акушерские пункты.

Прогноз численности и состава населения

Численность населения Муниципального образования Новодеревенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края:

Таблица №24

| Наименованиемуниципальногообразованияинаселенногопункта | Численность населения, чел. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отчетный период | Период 1 |  |  |  |  | Период 2 | Период 3 |
|  | 2010г | 2011г | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | 2016- 2020гг | 2021 -2025гг |
| Новодеревенский сельсовет Кочубеевского района | 6078 | 6131 | 6184 | 6238 | 6291 | 6344 | 6397 | 6451 |

РАЗДЕЛ 2.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Основные технико-экономические показатели Новодеревенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края

Таблица № 25

| Наименованиепоказателей | Нормативы | Отчетный период | Период 1 |  |  |  |  | Период 2 | Период 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | г | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | гг | гг |
|  |  |  | г | г | г | г | г |  |  |
| Численность населения в т.ч. |  | 6078 | 6131 | 6184 | 6238 | 6291 | 6344 | 6397 | 6451 |
| Отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) от котельной, т. Гкал | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| б) газовое, т. м3 | 15 | 547,0 | 551,8 | 556,6 | 561,4 | 566,2 | 571,0 | 575,7 | 580,6 |
| б) водогрейная колонка (природ. газ), т. м3 | 15 | 1094,04 | 1104 | 1113,1 | 1122,8 | 1132,4 | 1132,4 | 1151,5 | 15 |
| Водоснабжение, т.м3. | 7 | 510,6 | 515,0 | 519,5 | 524,0 | 528,4 | 532,9 | 537,3 | 7 |
| Электроэнергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| авдомахсгазовымиплитами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

РАЗДЕЛ 3.

ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Водоснабжение

На  территории  муниципального  образования Новодеревенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края поставщик воды Филиал ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - Кочубеевский «Райводоканал». Водопроводные  сети,  расположенные  на  территории Новодеревенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края:

Протяженность уличных водопроводных сетей                - 39,7 км.

Источником водоснабжения является Новодеревенский групповой водопровод.

Водозабор и его  характеристика: Забор воды  осуществляется  из реки Большой Зеленчук насосной станцией  1-го  подъема, далее вода  поступает  на  водопроводные очистные  сооружения  состоящие  из  медленных фильтров, общей  производительностью 2,6 тыс. м3, резервуаров чистой воды 2х1000 м3 , хлораторной установки «Хлорэфэс», производственных  зданий.

Протяженность  магистральных  водоводов                                  -  19,5 км Водонапорных башен                                                                         -   нет.

Артезианских  скважин                                                                       -   нет.

Очистка  воды – производится  через  водопроводные очистные  сооружения  состоящие  из  медленных  фильтров, общей  производительностью 2,6 тыс.м3.

Годовой объем потребления воды                                                   -  345 т. м3

Износ уличных  водопроводных  сетей                                           -    65 %

Обеспечение водой планируемой  застройки  индивидуального  жилья  должно планироваться  в  соответствии с  разработанной  филиалом государственного  учреждения  архитектуры  и  градостроительства  СК  схемой (генеральным  планом)  существующего и планируемого  размещения объектов  капитального  строительства на  территории Кочубеевского  муниципального  района, в  том  числе  и на  территории  Новодеревенского  муниципального образования с  сетями водоснабжения.

Характеристика сооружений водоснабжения МО Новодеревенского сельсовета

Таблица № 26

| Наименованиемуниципальногообразования | Собственникводопроводныхсетей | Протяженность водопровода (км) |  | Уровеньизноса | Требуетзаменыкм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | водоводы | уличные |  |  |
| Новодеревенского МО Кочубеевского района | Филиал ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - Кочубеевский «Райводоканал» | 19,5 | 39,7 | 65 | 17,4 |

Программа инвестиционных проектов в водоснабжение

Таблица № 27

| Наименование | Отчетный период | Период 1в т.ч. по годам, млн. руб. |  |  |  |  | Период 2 | Период 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010г | 2011г | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | 2016-2020гг | 2021-2025гг |
| Строительство водопровода хут. Воротниковский 3,0 км. | 4,488 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство водопровода хут. Новозеленчукский |  | 1,05 | 5,25 |  |  |  |  |  |
| с. Новая Деревня с населением 6288 человека мероприятия по улучшению водоснабжения на существующих разводящих сетях протяженностью 4,1 км; |  |  |  | 7,46 |  |  |  |  |
| Всего: | 4,488 | 1,05 | 5,25 | 7,46 |  |  |  |  |

Источники инвестиций для реализации мероприятий программы

Таблица № 28

| Общая потребность в финансировании инвестиционной программы | Отчетный период | Период 1в т.ч. по годам, млн. руб. |  |  |  |  | Период 2 | Период 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010г | 2011г | 2012г | 2013г | 2014г | 201г | 2016- 2020гг | 2021- 2025гг |
| Собственные средства, вт. Ч | - |  |  |  |  |  |  |  |
| из амортизационных отчислений | - |  |  |  |  |  |  |  |
| из прибыли |  | - | - | - | - | - | - | - |
| из надбавки | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из платы за подключение (присоединение) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кредитные средства (указать %% ставку) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Бюджетные средства, в т.ч. | 4,488 | 1,05 | 5,25 | 7,46 |  |  |  |  |
| Федерального бюджета | - |  |  | 7,46 |  |  |  |  |
| Бюджета субъекта федерации | 4,264 | 0,997 | 4,987 |  |  |  |  |  |
| Бюджета муниципального образования | 0,224 | 0,053 | 0,263 |  |  |  |  |  |

Теплоснабжение

На территории муниципального образования Новодеревенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 7источников теплоснабжения, из них 1 мощностью до 3 Гкал/ч.

Газоснабжение

Поставщиком газа потребителям Новодеревенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края является филиал ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в  Кочубеевском районе.

Объемы поставляемого природного газа

Таблица № 29

| Наименование насел. пункта |  | отчет период | период 1 |  |  |  |  | период 2 | период 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010г | 2011г | 2012г | 2013 | 2014 | 2015 | 2016-2020гг. | 2021-2025гг |
| с.Новая Деревня | объем газа всего, тыс. м3, в том числе | 7853,5 | 8028,3 | 8245,0 | 8283,0 | 8297,0 | 8404,0 | 8978,0 | 9610,0 |
| 1 | коммун. бытовые и промышл. потребители, тыс м3 | 4998,8 | 4980,8 | 5120,0 | 5123,0 | 5125,0 | 5128,0 | 5260,0 | 5340,0 |
| 2 | население всего, тыс. м3 | 2854,7 | 3047,5 | 3125,0 | 3160,0 | 3172,0 | 3276,0 | 3718,0 | 4270,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | по нормативам потребления, тыс. м3 | 82,8 | 75,8 | 65,0 | 50,0 | 35,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | с приборами учета газа, тыс. м3 | 2771,9 | 2971,7 | 3060,0 | 3110,0 | 3137,0 | 3260,0 | 3718,0 | 4270,0 |
| х.Новозеленчук | объем газа всего, тыс. м3, в том числе | 1482,7 | 1299,6 | 1395,0 | 1460,0 | 1470,0 | 1490,0 | 1560,0 | 1575,0 |
| 1 | коммун. бытовые и промышл. потребители, тыс м3 | 367,3 | 158,9 | 165,0 | 165,0 | 170,0 | 170,0 | 180,0 | 190,0 |
| 2 | население всего, тыс. м3 | 1115,4 | 1140,7 | 1230,0 | 1295,0 | 1300,0 | 1320,0 | 1380,0 | 1385,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | по нормативам потребления, тыс. м3 | 0,0 | 4,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | с приборами учета газа, тыс. м3 | 1115,4 | 1136,6 | 1230,0 | 1295,0 | 1300,0 | 1320,0 | 1380,0 | 1385,0 |
| х.Прогресс | объем газа всего, тыс. м3, в том числе | 1633,9 | 1755,9 | 1763,0 | 1771,0 | 1774,0 | 1780,0 | 1783,0 | 1790,0 |
| 1 | коммун. бытовые и промышл. потребители, тыс м3 | 16,6 | 17,7 | 18,0 | 19,0 | 22,0 | 25,0 | 28,0 | 30,0 |
| 2 | население всего, тыс. м3 | 1617,3 | 1738,2 | 1745,0 | 1752,0 | 1752,0 | 1755,0 | 1755,0 | 1760,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | по нормативам потребления, тыс. м3 | 92,6 | 54,2 | 45,0 | 40,0 | 30,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | с приборами учета газа, тыс. м3 | 1524,7 | 1684,0 | 1700,0 | 1712,0 | 1722,0 | 1740,0 | 1755,0 | 1760,0 |
| х.Дегтяревский | объем газа всего, тыс. м3, в том числе | 699,2 | 785,5 | 788,0 | 792,0 | 794,0 | 800,0 | 823,0 | 834,0 |
| 1 | коммун. бытовые и промышл. потребители, тыс м3 | 76,9 | 86,9 | 88,0 | 90,0 | 92,0 | 95,0 | 105,0 | 114,0 |
| 2 | население всего, тыс. м3 | 622,3 | 698,6 | 700,0 | 702,0 | 702,0 | 705,0 | 718,0 | 720,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | по нормативам потребления, тыс. м3 | 13,7 | 12,5 | 8,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | с приборами учета газа, тыс. м3 | 608,6 | 686,1 | 692,0 | 696,0 | 696,0 | 705,0 | 718,0 | 720,0 |
| х.Новородниковский | объем газа всего, тыс. м3, в том числе | 124,1 | 130,9 | 132,0 | 139,0 | 144,0 | 147,0 | 170,0 | 185,0 |
| 1 | коммун. бытовые и промышл. потребители, тыс м3 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 5,0 |
| 2 | население всего, тыс. м3 | 122,1 | 130,9 | 132,0 | 139,0 | 142,0 | 144,0 | 167,0 | 180,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | по нормативам потребления, тыс. м3 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | с приборами учета газа, тыс. м3 | 122,0 | 130,9 | 132,0 | 139,0 | 142,0 | 144,0 | 167,0 | 180,0 |
| х.Харьковский | объем газа всего, тыс. м3, в том числе | 425,3 | 467,2 | 468,0 | 474,0 | 474,0 | 476,6 | 483,0 | 487,0 |
| 1 | коммун. бытовые и промышл. потребители, тыс м3 | 9,8 | 13,0 | 13,0 | 15,0 | 16,0 | 16,6 | 17,0 | 17,0 |
| 2 | население всего, тыс. м3 | 415,5 | 454,2 | 455,0 | 459,0 | 458,0 | 460,0 | 466,0 | 470,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | по нормативам потребления, тыс. м3 | 3,4 | 4,3 | 3,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | с приборами учета газа, тыс. м3 | 412,1 | 449,9 | 452,0 | 457,0 | 458,0 | 460,0 | 466,0 | 470,0 |
| х.Маковский | объем газа всего, тыс. м3, в том числе | 206,6 | 235,4 | 242,0 | 244,0 | 252,0 | 262,0 | 272,0 | 282,0 |
| 1 | коммун. бытовые и промышл. потребители, тыс м3 | 4,4 | 6,2 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 7,5 |
| 2 | население всего, тыс. м3 | 202,2 | 229,2 | 235,5 | 237,5 | 245,5 | 255,0 | 265,0 | 274,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | по нормативам потребления, тыс. м3 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | с приборами учета газа, тыс. м3 | 200,2 | 229,2 | 235,5 | 237,5 | 245,5 | 255,0 | 265,0 | 274,5 |

Программа инвестиционных проектов в газоснабжении.

Таблица №30

| Наименование | Отчетный период | Период 1в т.ч. по годам, млн. руб |  |  |  |  | Период 2 | Период 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010г | 2011г | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | 2016-2020гг | 2021-2025гг |
| Новодеревенский с/с строительство разводящих сетей газоснабжения х. Воротниковский, протяженностью 3,5 км |  | 9,33 |  |  |  |  |  |  |
| Замена СКЗ ул. Мира 73 |  |  | 0,26 |  |  |  |  |  |
| Замена СКЗ ул. Водопроводная |  |  |  | 0,18 |  |  |  |  |
| Замена СКЗ ул. Набережная |  |  |  |  | 0,265 |  |  |  |
| Замена СКЗ ул. Садовая-пер. Садовый |  |  |  | 0,31 |  |  |  |  |
| Итого: |  | 9,33 | 0,26 | 0,49 | 0,265 |  |  |  |

Источники инвестиций для реализации мероприятий программы

Таблица № 31

| Общая потребность в финансировании инвестиционной программы | Отчетный период | Период 1в т.ч. по годам, млн. руб. |  |  |  |  | Период 2 | Период 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 г | 2011г | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | 2016- 2020гг | 2021- 2025гг |
| Собственные средства, в т.ч.: | - |  | 0,26 | 0,49 | 0,265 |  | - | - |
| из амортизационных отчислений | - |  | 0,26 | 0,49 | 0,265 |  | - | - |
| из прибыли |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из надбавки | - |  |  |  |  |  | - | - |
| из платы за подключение (присоединение) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кредитные средства (указать %% ставку) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Бюджетные средства, в т.ч. | - | 9,33 | - | - | - | - | - | - |
| Федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Бюджета субъекта федерации | - | 9,33 | - | - | - | - | - | - |
| Бюджета муниципального образования | - | - | - | - | - | - | - | - |

Электроснабжение

Поставщиком электрической энергии потребителям Новодеревенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края является ОАО «Ставропольэнергосбыт».

Программа инвестиционных проектов в электроснабжении

Таблица № 32

| Наименование | Отчетный период | Период 1в т.ч. по годам, млн. руб |  |  |  |  | Период 2 | Период 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010г | 2011г | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | 2016-2020гг | 2021-2025гг |
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-1,2,3 от ТП-4/187 в с. Новая Деревня |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  |
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-1,2,3 от ТП-5/195 в х. Прогресс |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  |

Источники инвестиций для реализации мероприятий программы

Таблица № 33

| Общая потребность в финансировании инвестиционной программы | Отчетный период | Период 1в т.ч. по годам, млн. руб. |  |  |  |  | Период 2 | Период 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 г | 2011г | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | 2016- 2020гг | 2021- 2025гг |
| Собственные средства, в т.ч.: | - |  |  | 0,6 |  |  |  |  |
| из амортизационных отчислений | - |  |  | 0,6 |  |  |  |  |
| из прибыли |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из надбавки | - |  |  |  |  |  |  |  |
| из платы за подключение (присоединение) | - | - |  |  |  |  |  |  |
| Кредитные средства (указать %% ставку) | - | - |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные средства, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федерального бюджета | - | - |  |  |  |  |  |  |
| Бюджета субъекта федерации | - | - |  |  |  |  |  |  |
| Бюджета муниципального образования | - |  |  |  |  |  |  |  |

РАЗДЕЛ 4.

ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ В РЕАЛИЗАЦИИ ЭНЕРГО - И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ И УЧЕТА И СБОРА ИНФОРМАЦИИ

В целях повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территории муниципального образования  Новодеревенским сельсоветом Кочубеевского района Ставропольского края принята муниципальной целевой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  на территории  муниципального образования Новодеревенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края  на 2012-2013 годы»:

Ожидаемый результат реализации муниципальной целевой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  на территории  муниципального образования Новодеревенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края  на 2012-2013 годы»:

-Снижение затрат на оплату за потребленные энергетические ресурсы;

- Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов; снижение затрат на оплату за потребленные энергетические ресурсы;

- Снижение потребления электроэнергии до 20 % на модернизированных объектах;

-Повышение эффективности  энергопотребления  путем внедрения современных технологий и оборудования; снижение потребления электроэнергии в системах уличного освещения;

-Повышение эффективности  энергопотребления  путем внедрения современных       энергосберегающих технологий и оборудования; снижение потребления электроэнергии  на модернизированных объектах;

- Повышение эффективности  энергопотребления  путем внедрения современных технологий и оборудования; снижение потребления электроэнергии в системах уличного освещения.

РАЗДЕЛ 5.

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры по водоснабжению ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»

Таблица № 34

| Показатели мониторинга (в ходящая информация) единицы измерения | Характеристика показателей | Индикаторы мониторинга (исходящая информация) единицы измерения | Механизм расчета индикатора |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Объем реализации товаров и услуг, тыс. м3 | 130,5 |  |
|  | 1. Объем потерь, тыс. м3 | 214,5 | Уровеньпотерь |
|  | 2. Объем отпуска в сеть, тыс. м3 | 345 |  |
|  | 1. Объем потерь, тыс. м3 | 214,5 | ПотериводынавсехсетяхрасположенныхнатерриторииМОвключаябесхозныесети |
|  | 2. Протяженность сетей, км | 59,2 |  |
|  | 1. Объем реализации товаров и услуг, тыс. м3 | 130,5 | Удельноеводопотреблениекубмчел |
|  | 2. Численность населения, получающего услуги организации | 3742 |  |
| 1.2. | Качество производимых товаров (оказываемых услуг) |  |  |
|  | 1. Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения, ед. | 144 | Наличиеконтролякачестватоваровиуслуг |
|  | 2. Нормативное количество проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения, ед. | 144 |  |
|  | 1. Количество проб, соответствующих нормативам, ед. | 144 | Соответствующиекачестватоваровиуслугустановленнымтребованиям |
|  | 2. Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения, ед. | 144 |  |
|  | 1. Количество часов предоставления услуг за отчетный период, часов | 720 | Продолжительностьбесперебойнойпоставкитоваровиуслугчасдень |
|  | 2. Количество дней в отчетном периоде, дней | 30 |  |
| 1.3. | Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) |  |  |
|  | 1. Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры, ед. | 75 | Аварийностьсистемкоммунальнойинфраструктурыедкм |
|  | 2. Протяженность сетей, км. | 59,2 |  |
|  | 1. Фактический срок службы оборудования, лет. | 21 | Износсистемкоммунальнойинфраструктуры |
|  | 2. Нормативный срок службы оборудования, лет | 40 |  |
|  | 3. Возможный остаточный срок службы оборудования после фактического, лет | 19 |  |
|  | 1. Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км. | 17,4 | Удельныйвессетейнуждающихсявзамене |
|  | 2. протяженность сетей, км. | 59,2 |  |
| 1.4. | Доступность товаров и услуг для потребителей |  |  |
| 1.4.1 | 1. Среднемесячный платеж населения за коммунальные услуги (оплата за воду), рублей/чел. | 123,29 |  |
| 1.4.2 | 2. Денежные доходы населения, рублей | 7000 |  |

РАЗДЕЛ 6.

ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОДЕРЕВЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

Цель и основные задачи разработки программы - снижение % фактических потерь в сетях, снижение затрат на обслуживание, текущий и капитальный ремонты, обеспечение выполнение требований ГОСТ 13109-97.

РАЗДЕЛ 7.

ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОДЕРЕВЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

Цель и основные задачи разработки программы - снижение % фактических потерь в тепловых сетях, снижение затрат на обслуживание, текущий и капитальный ремонты.

РАЗДЕЛ 8.

ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  НОВОДЕРЕВЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

Цель и основные задачи разработки программы - снижение % фактических потерь в сетях, снижение затрат на обслуживание, текущий и капитальный ремонты.

РАЗДЕЛ 9.

ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ НОВОДЕРЕВЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

Сетей водоотведения на территории муниципального образования нет.

РАЗДЕЛ 10.

ОБЩАЯ ПРОГРАММА ПРОЕКТОВ

Совокупная программа инвестиционных проектов

Таблица № 35

| Наименование | Отчетный период | Ориентировочная стоимость, млн. руб. в т.ч. по годам |  |  |  |  | Период 2 | Период 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010г | 2011г | 2012 г | 2013 г | 2014 г | 2015г | 2016- 2020гг | 2021- 2025гг |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция, строительство сетей водоснабжения. | 4,488 | 1,05 | 5,25 | 7,46 |  |  |  |  |
| ИТОГО | 4,488 | 1,05 | 5,25 | 7,46 |  |  |  |  |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство сетей водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электроснабжение |  |  | - | - | - |  |  | - |
| Реконструкция, Строительство подстанций, сетей электроснабжения, млн. рублей (с учетом НДС) |  |  | - | 0,6 | - |  |  | - |
| ИТОГО: |  |  | - | 0,6 | - |  |  | - |
| Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия направление на развитие и реконструкцию газовых сетей . |  | 9,33 | 0,26 | 0,49 | 0,265 |  |  |  |
| ИТОГО: |  | 9,33 | 0,26 | 0,49 | 0,265 |  |  |  |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия направление на развитие и реконструкцию тепловых сетей. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ВСЕГО: | 4,488 | 10,38 | 5,51 | 8,55 | 0,265 |  |  |  |

РАЗДЕЛ 11.

ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Совокупная потребность в капитальных вложениях для реализации всей программы  инвестиционных проектов

Таблица №36

| Общая потребность в финансировании инвестиционной программы | Отчетный период | Период 1 ,млн. руб. |  |  |  |  | Период 2 | Период 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010г | 2011г | 2012 г | 2013 г | 2014 г | 2015 г | 2016- 2020гг | 2021- 2025гг |
| Собственные средства, в т.ч.: |  |  | 0,26 | 1,09 | 0,265 |  |  |  |
| из амортизационных отчислений |  |  | 0,26 | 1,09 | 0,265 |  |  |  |
| из прибыли |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из надбавки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из платы за подключение (присоединение) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кредитные средства (указать %% ставку) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные средства, в т.ч. | 13,82 | 1,05 | 5,25 | 7,46 |  |  |  |  |
| Федерального бюджета | - |  |  | 7,46 |  |  |  |  |
| Бюджета субъекта федерации | 13,594 | 0,997 | 4,987 |  |  |  |  |  |
| Бюджета муниципального образования | 0,224 | 0,053 | 0,263 |  |  |  |  |  |

РАЗДЕЛ 12.

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ

Проекты, реализуемые организациями, действующими  на территории сельсовета

Таблица № 37

| Наименование | Отчетный период | Ориентировочная стоимость, млн. руб. в т.ч. по годам |  |  |  |  | Период 2 | Период 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010г | 2011г | 2012 г | 2013 г | 2014 г | 2015г | 2016- 2020гг | 2021- 2025гг |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция, строительство сетей водоснабжения. | 4,488 | 1,05 | 5,25 | 7,46 |  |  |  |  |
| ИТОГО | 4,488 | 1,05 | 5,25 | 7,46 |  |  |  |  |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство сетей водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электроснабжение |  |  | - | - | - |  |  | - |
| Реконструкция, Строительство подстанций, сетей электроснабжения, млн. рублей (с учетом НДС) |  |  | - | 0,6 | - |  |  | - |
| ИТОГО: |  |  | - | 0,6 | - |  |  | - |
| Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия направление на развитие и реконструкцию газовых сетей . |  | 9,33 | 0,26 | 0,49 | 0,265 |  |  |  |
| ИТОГО: |  | 9,33 | 0,26 | 0,49 | 0,265 |  |  |  |
| Теплоснабжение |  |  |  |  | - | - | - | - |
| Мероприятия направление на развитие и реконструкцию тепловых сетей. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО: | 4,488 | 10,38 | 5,51 | 8,55 | 0,265 |  |  |  |

РАЗДЕЛ 13.

ПРОГРАММЫ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ТАРИФ

И ПЛАТА (ТАРИФ) ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ (ПРИСОЕДИНЕНИЕ)

Проекты, обеспечивающие повышение надежности ресурсоснабжения

Таблица № 38

| Наименование |  | Отчетный период |  | Ориентировочная стоимость, млн. руб. в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  | Период 2 |  | Период 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010г |  | 2011г |  | 2012 г |  | 2013 г |  | 2014 г |  | 2015г | 2016- 2020гг |  | 2021- 2025гг |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция, строительство сетей водоснабжения. |  | 4,488 |  | 1,05 |  | 5,25 |  | 7,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  | 4,488 |  | 1,05 |  | 5,25 |  | 7,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство сетей водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электроснабжение |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |
| Реконструкция, Строительство подстанций, сетей электроснабжения, млн. рублей (с учетом НДС) |  |  |  |  |  | - |  | 0,6 |  | - |  |  |  |  | - |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  | - |  | 0,6 |  | - |  |  |  |  | - |  |
| Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия направление на развитие и реконструкцию газовых сетей . |  |  |  | 9,33 |  | 0,26 |  | 0,49 |  | 0,265 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  | 9,33 |  | 0,26 |  | 0,49 |  | 0,265 |  |  |  |  |  |  |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - |  | - |  |
| Мероприятия направление на развитие и реконструкцию тепловых сетей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО: |  | 4,488 |  | 10,38 |  | 5,51 |  | 8,55 |  | 0,265 |  |  |  |  |  |  |

Оценка уровней тарифов на коммунальные услуги

Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи

Таблица № 39

|  | Отчетный период | Период 1 |  |  |  |  | Период 2 | Период 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010год | 2011г | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | 2016- 2020гг | 2021-2025гг |
| Среднемесячный доход, рублей | 24500 | 24713 | 24928 | 25143 | 25358 | 25573 | 25788 | 26004 |
| Среднемесячный платеж населения за коммунальные услуги рублей. | 2235,0 | 2458,5 | 2704,3 | 2974,7 | 3272,2 | 3534,0 | 3746,0 | 3970,8 |
| Доля расходов на коммунальные услуги,% | 9,12 | 7,51 | 8,18 | 8,91 | 9,62 | 10,19 | 10,60 | 11,03 |

Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения

Таблица № 40

|  | Отчетный период | Период 1 |  |  |  |  | Период 2 | Период 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010год | 2011г | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | 2016- 2020гг | 2021-2025гг |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения,% | 5,40 | 5,45 | 5,49 | 5,54 | 5,59 | 5,64 | 5,68 | 5,73 |

РАЗДЕЛ 14.

ПРОГНОЗ РАСХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА СОЦИАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ И СУБСИДИИ, ПРОВЕРКА ДОСТУПНОСТИ ТАРИФОВ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Прогноз потребности в коммунальных ресурсах

Таблица № 41

| Наименованиепоказателей | Нормативы | Отчетный период | Период 1 |  |  |  |  | Период 2 | Период 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | г | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | гг | гг |
|  |  |  | г | г | г | г | г |  |  |
| Численность населения в т.ч. |  | 6078 | 6131 | 6184 | 6238 | 6291 | 6344 | 6397 | 6451 |
| Отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) от котельной, т. Гкал | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| б) газовое, т. м3 | 15 | 547,0 | 551,8 | 556,6 | 561,4 | 566,2 | 571,0 | 575,7 | 580,6 |
| б) водогрейная колонка (природ. газ), т. м3 | 15 | 1094,04 | 1104 | 1113,1 | 1122,8 | 1132,4 | 1132,4 | 1151,5 | 15 |
| Водоснабжение, т.м3. | 7 | 510,6 | 515,0 | 519,5 | 524,0 | 528,4 | 532,9 | 537,3 | 7 |
| Электроэнергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| авдомахсгазовымиплитами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Прогноз совокупного платежа населения за коммунальные услуги без учета льгот и субсидий

Таблица №42

|  | Отчетный период | Период 1 |  |  |  |  | Период 2 | Период 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010год | 2011г | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | 2016- 2020гг | 2021-2025гг |
| Численность населения, т. чел. | 6078 | 6131 | 6184 | 6238 | 6291 | 6344 | 6397 | 6451 |
| Среднемесячный платеж населения за коммунальные услуги рублей. | 2235,0 | 2458,5 | 2704,4 | 2974,8 | 3272,3 | 3534,0 | 3746,1 | 3970,9 |
| Среднегодовой платеж населения за коммунальные услуги т. рублей. | 163012 | 180873 | 200691 | 222664 | 247024 | 269046 | 287584 | 307400 |

Прогноз потребности населения в социальной поддержке и размер субсидий на оплату коммунальных услуг

Таблица № 43

|  | Отчетный период | Период 1 |  |  |  |  | Период 2 | Период 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010год | 2011г | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | 2016- 2020гг | 2021-2025гг |
| Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения, % | 5,40 | 5,45 | 5,49 | 5,54 | 5,59 | 5,64 | 5,68 | 5,73 |
| Среднегодовой платеж населения за коммунальные услуги, т. рублей. | 163012 | 180873 | 200691 | 222664 | 247024 | 269046 | 287584 | 307400 |
| Прогноз потребности населения в социальной поддержке и размер субсидий на оплату коммунальных услуг, т. руб. | 8803 | 9852 | 11027 | 12339 | 13806 | 15165 | 16346 | 17619 |

РАЗДЕЛ 15.

МОДЕЛЬ ДЛЯ РАСЧЕТА ПРОГРАММЫ

Все обоснования и расчеты по программе делались только с помощью электронных моделей. Для расчета программы применялась  линейная модель. Для моделирования инвестиционной деятельности, капитальному строительству и реконструкции объектов основных средств, отражены  в модели стоимостные характеристики работ, в модели также отражены объемные показатели работ. Для расчета программы применялись модель размещения производственных мощностей предприятий жилищно-коммунального хозяйства.